*Załącznik nr 9 do SIWZ*

**Kosztorys ofertowy**

**Część II - „Urządzenie miejsca rekreacyjno – integracyjnego w miejscowości Budzyno Walędzięta”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **Urządzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego** |
| **1** |  | **Roboty ziemne, budowlane, nasadzenia** |
| 1d.1 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębo- kości do 0.7 m (kat. gruntu III) - fund. słupki | dół. | 44.000 |  |  |
| 2d.1 | KNR 13-121602-02analogia | Ogrodzenie z siatki panelowej na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie | m | 107.540 |  |  |
| 3d.1 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - zabetonowanie słupków | m3 | 2.376 |  |  |
| 4d.1 | KNR 2-23 0402-03 | Furtka o wym. 100x120 cm w środku przęsła ogrodzeniaplacu zabaw | szt. | 2.000 |  |  |
| 5d.1 | KNR 2-21 0204-04 | Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym w grun- cie kat. III | ha | 0.599 |  |  |
| 6d.1 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 180.000 |  |  |
| 7d.1 | KNR 2-31 0403-03 | Obrzeża PCV montaż na gł. 10cm | m | 180.000 |  |  |
| 8d.1 | KNR 2-21 0404-04 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem | ha | 0.530 |  |  |
| 9d.1 | KNR 2-21 0331-08 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokoś- ci do 45 cm w gruncie kat. III z zaprawą rowów do poło-wy głębokości | szt. | 42.000 |  |  |
| 10d.1 | KNR 2-21 0217-02 | Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) | m3 | 13.200 |  |  |
| 11d.1 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem naterenie płaskim | m3 | 8.800 |  |  |
| 12d.1 | KNR 2-21 0209 | Ręczne rozrzucenie kory sosnowej gr. 2cm | ha | 0.009 |  |  |
| Razem dział: Roboty ziemne, budowlane, nasadzenia |  |
| **2** |  | **Wyposażenie placu zabaw** |
| 13d.2 | KNR 2-02 0203-02 | Stopy fundamentowe pod urządzenie fitnes - gł. posa- dowania 80 cm | m3 | 0.162 |  |  |
| 14d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - urządzenie fitnes - trening środ-kowych partii mięśni | szt | 1 |  |  |
| 15d.2 | KNR 2-02 0203-02 | Stopy fundamentowe pod urządzenie fitnes - gł. posado- wania 80 cm | m3 | 0.722 |  |  |
| 16d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - urządzenie fitnes - trening ogól-norozwojowy | szt | 1 |  |  |
| 17d.2 | KNR 2-02 0203-02 | Stopy fundamentowepod urządzenie fitnes - gł. posa- dowania 80 cm | m3 | 0.162 |  |  |
| 18d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - urządzenie fitnes - trening gór-nych partii mięśniowych | szt | 1 |  |  |
| 19d.2 | KNR 2-02 0203-02 | Stopy fundamentowe pod urządzenie fitnes - gł. posa- dowania 80 cm | m3 | 0.162 |  |  |
| 20d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - urządzenie fitnes - trening mięś-ni brzucha | szt | 1 |  |  |
| 21d.2 | KNR 2-02 0203-02 | Stopy fundamentowepod urządzenie fitnes - gł. posa- dowania 80 cm | m3 | 0.162 |  |  |
| 22d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - urządzenie fitnes - trening gór-nych partii mięśniowych | szt | 1 |  |  |
| 23d.2 | KNR 2-02 0203-02 | Stopy fundamentowe pod urządzenie fitnes - gł. posa- dowania 80 cm | m3 | 0.151 |  |  |
| 24d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - urządzenie fitnes - trening dol-nych partii mięśniowych | szt | 1 |  |  |
| 25d.2 | KNR 2-02 0203-02 | Stopy fundamentowe pod zabawki dla dzieci - gł. posa- dowienia 70 cm | m3 | 0.567 |  |  |
| 26d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - zestaw zabawowy | szt | 1 |  |  |
| 27d.2 | KNR 2-02 0203-02 | Stopy fundamentowe pod zabawki dla dzieci - gł. posa- dowania 70 cm | m3 | 0.252 |  |  |
| 28d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - zestaw zabawowy równoważnia | szt | 1 |  |  |
| 29d.2 | KNR 2-02 0203-02 | Stopy fundamentowe pod zabawki dla dzieci - gł. posa- dowania 70 cm | m3 | 0.175 |  |  |
| 30d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - zestaw zabawowy ważka | szt | 1 |  |  |
| 31d.2 | KNR 2-02 0203-02 | Stopy fundamentowe pod zabawki dla dzieci - gł. posa- dowania 70 cm | m3 | 0.252 |  |  |
| 32d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - zestaw sprawnościowy | szt | 1 |  |  |
| 33d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - stół warcaby/szachy | szt | 1 |  |  |
| 34d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż - stół piłkarzyki | szt | 1 |  |  |
| 35d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż ławki 160 x 48 cm | szt | 4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż kosza na śmieci okrągłego 35L | szt | 3 |  |  |
| 37d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż stojaka na rowery | szt | 1 |  |  |
| 38d.2 | kalk. własna | Dostawa oraz montaż tablicy regulaminu placu zabaw | szt | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT****Ogółem wartość kosztorysowa robót** | **………………………………………** |